## Ochemate循环冷却水系统调查报备表
欧美材料循环冷却水系统调查报备表
如您需Ochemate提供排他性销售保护报备以及提供循环冷却水系统化学品应用技术方案：请填妥以下内容后电子邮件发至services@ochemate.com，收到您的文件后会与您联系。
1、用户基本资料
单位名称： |  |  | 地址邮编：
电话： |  |  | 传真： |  |  | E-mail：
联系人： |  |  | 部门： |  |  | 职位：
2、系统工况参数
系统名称
循环水量 (m³/h) |  |  |  | 最大补水能力(m³/h)
保有水量 (m³) |  |  |  | 最大排水能力(m³/h)
补充水量(m³/h) |  |  |  | 冷却水进水温度（℃）
排污水量(m³/h) |  |  |  | 冷却水出水温度（℃）
蒸发量(m³/h) |  |  |  | 换热器表面最高温度（℃）
其他损失水量(m³/h) |  |  |  | 设备材质（包括管道）
旁滤水量(m³/h) |  |  |  | 设备运行年限
换热器类型 | □列管式；□板式；□螺旋板式换热器；□夹套；□喷淋式换热器；□其他
凉水塔类型 | □机械通风式；□双曲线自然通风式
系统类型 | □敞开式；□密闭式
3、加药设备状况
缓蚀阻垢剂投加设备 |  |  |  | 加酸设备
铜缓蚀剂投加设备 |  |  |  | 杀菌剂投加设备
4、水质状况
补水水源：□地下水；□地表水；□自来水；□中水；□软化水；□其他
4.1补水水质
p H |  |  |  | 氯盐(ppm,as Cl)
电导率(25℃,μs/cm) |  |  |  | 硫酸盐(ppm as SO4)
总硬度(ppm,as CaCO3) |  |  |  | 全铁(ppm as Fe)
钙硬度(ppm,as CaCO3) |  |  |  | 铜离子(ppm as Cu)
镁硬度(ppm,as CaCO3) |  |  |  | SiO2(ppm,as SiO2)
总碱度(ppm,as CaCO3) |  |  |  | 浊度(NTU)
4.2循环水水质
p H |  |  |  | 氯盐(ppm,as Cl)
电导率(25℃,μs/cm) |  |  |  | 硫酸盐(ppm as SO4)
总硬度(ppm,as CaCO3) |  |  |  | 全铁(ppm as Fe)
钙硬度(ppm,as CaCO3) |  |  |  | 铜离子(ppm as Cu)
镁硬度(ppm,as CaCO3) |  |  |  | SiO2(ppm,as SiO2)
总碱度(ppm,as CaCO3) |  |  |  | 浊度(NTU)
总磷(ppm,as PO4) |  |  |  | 有机膦(ppm,as PO4)
5、水处理现状（已运行系统填写）
5.1水处理化学品使用状况
产品类型 | 药剂型号 | 投加浓度 | 投加位置 | 投加频率 | 投加方式 |  | 月使用量 | 年使用量
缓蚀阻垢剂
阻垢剂
缓蚀剂
氧化性杀菌剂
非氧化性杀菌剂
黏泥剥离剂
其他
5.2处理效果
结垢状况 |  |  |  | 微生物滋生状况
腐蚀状况（mm/a） | 碳钢腐蚀率 |  |  | 不锈钢腐蚀率 |  |  | 铜腐蚀率
换热效率
6、服务内容
□售前技术支持；□技术方案；□售后回访；□系统清洗；□应急处理；□其他
7、技术、服务要求及其他需说明的问题：
湖州欧美新材料有限公司 中国 湖州 经济开发区 西凤路688号 邮编：313000
电话：+86-572-2656888 传真：+86-572-2656889 www.Ochemate.com

## Ochemate反渗透系统调查报备表
欧美材料反渗透系统调查报备表
如您需Ochemate提供排他性销售保护报备以及提供反渗透系统化学品应用技术方案：请填妥以下内容后电子邮件发至services@ochemate.com，收到您的文件后会与您联系。
1、用户基本资料：
单位名称: |  |  |  | 地址邮编：
电话： |  |  |  | 传真： |  |  | Email：
联系人: |  |  |  | 部门： |  |  | 职务：
2、系统概况：
系统工艺流程：
设备用途: |  | □电子用水 □医药用水 □锅炉给水 □饮用水 □其它
设备生产供应商：
设备规模数量： |  |  |  |  | 设备运行时间：
UF设计流量： |  |  | UF设计回收率： |  | RO设计回收率： |  | RO设计脱盐率： |  | RO设计流量：
3、膜组件情况：
UF膜制造商 |  |  | 膜类型 □PS □PVDF |  |  | 膜型号 |  | 膜数量 根
RO膜制造商 |  |  | 膜类型 □CA □TFC |  |  | 膜型号 |  | 膜数量 根
4、水质情况：
原水类型 □自来水 □井水 □地表水 □中水 □其它 | [6 empty] | 水质分析数据: □已提供 □已取样
5、原水预处理系统情况
加药种类 （老系统填写)
杀菌剂： □ |  | 杀菌剂品名： 型号： 使用剂量： ppm |  |  |  |  | 使用方式及加药点：
絮凝剂： □ |  | 杀菌剂品名： 型号： 使用剂量： ppm |  |  |  |  | 使用方式及加药点：
还原剂： □ |  | 杀菌剂品名： 型号： 使用剂量： ppm |  |  |  |  | 使用方式及加药点：
阻垢剂： □ |  | 杀菌剂品名： 型号： 使用剂量： ppm |  |  |  |  | 使用方式及加药点：
加 酸： □ |  | 品名： 使用剂量： ppm |  |  |  |  | 使用方式及加药点：
保安过滤器滤芯更换时间 |  |  |  | 预处理出水SDI |  | 预处理出水浊度 |  | 预处理出水COD
6、设备运行状况（老系统填写)
UF系统 |  |  |  | RO系统
项 目 | 初期数据 |  | 目前数据 | 项 目 | 初期数据 | 目前数据 | 项 目 | 初期数据 | 目前数据
进水压力 |  |  |  | 一段压力 |  |  | 进水电导
浓水压力 |  |  |  | 二段压力 |  |  | 产水电导
产水压力 |  |  |  | 浓水压力 |  |  | 产水流量
产水流量 |  |  |  | 产水压力 |  |  | 浓水流量
出水浊度 |  |  |  | 水质温度 |  |  | 进水pH值
UF系统清洗周期 |  |  |  | RO系统清洗周期
7、服务内容
□技术方案 □售前技术支持 □售后回访 □系统清洗 □应急处理 □其他
8、服务要求及其他需说明的问题
湖州欧美新材料有限公司 中国 湖州 经济开发区 西凤路688号 邮编：313000
电话：+86-572-2656888 传真：+86-572-2656889 www.Ochemate.com